ООО «СарЭнергоПром»

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № _______

на изготовление теплового пункта

# ВНИМАНИЕ: Убедительная просьба заполнить все поля опросного листа.

| 1. Конструкция теплового пункта |
| --- |
| Состав теплового пункта, блоки (ненужное зачеркнуть) | отопление | вентиляция | ГВС |
| Поставка теплового пункта (ненужное зачеркнуть) | как один блок | отдельными блоками |
| 1.3. Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), мм |  |
| 1.4. Тип теплового пункта (ненужное зачеркнуть) | блочный тепловой пункт (БТП) рамный тепловой пункт (РТП) |
| Если имеется возможность - просим приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки помещения теплового пункта |
| 2. Основные данные о системе теплоснабжения |
| 2.1. Источник получения тепла (котельная, теплосеть, другой) |  |
| 2.2. Напор в точке присоединения в подающем трубопроводе, ат |  |
| 2.3. Напор в точке присоединения в обратном трубопроводе, ат |  |
| 2.4. Необходима ли установка регулятора перепада давления (ненужное зачеркнуть) | да | нет |
|  | Режимы работы |
|  | Зимний | Переходный | Летний |
| 2.5. Температура наружного воздуха, оС |  |  |  |
| 2.6. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС |  |  |  |
| 2.7. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |  |  |  |
| 3. Блок системы отопления и вентиляции |
|  | ОТОПЛЕНИЕ | ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| 3.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) | зависимая | независимая | зависимая | независимая |
|  | Зимний режим | Переходный режим | Зимний режим | Переходный режим |
| 3.2. Нагрузка, МВт |  |  |  |  |
| 3.3. Температура в системе (вход/выход), оС | / | / | / | / |
| 3.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |
| 3.5. Количество воды в системе, м3 |  |  |
| 3.6. Допустимое максимальное давление в системе, ат |  |  |
| 3.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |
| 3.8. Резервирование циркуляционного насоса | да | нет | да | нет |
| 3.9. Резервирование теплообменника | да | нет |
| 3.10 Установка расширительного бака | да | нет |
| 3.11. Установка узла подпитки | да | нет |
| 3.12. Установка водосчетчика на подпитку | да | Нет |
| 3.13. Установка теплосчетчика | да | Нет |
| 4. Блок системы горячего водоснабжения |
| 4.1. Тепловая нагрузка, МВт |  |
| 4.2. Температура в системе ГВС, (вход/выход), оС | / |
| 4.3. Напор холодной воды на входе, ат |  |
| 4.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |
| 4.5. Циркуляция горячей воды да/нет |  |
| 4.6. Сопротивление системы, м.в.с. |  |
| 4.7. Резервирование циркуляционного насоса | да | нет |
| 4.8 Установка теплосчетчика | да | нет |
| Дополнительные требования |
| 1 | Наименование организации-заказчика |  |
| 2 | Адрес организации-заказчика |  |
| 3 | Ф. И. О., должность опрашиваемого |  |
| 4 | Тел., факс, E-mail |  |

«____» ______________201__ г.                          __________________________

Дата заполнения					         Подпись

# Text boxes

Адрес: 410003, г.Саратов, ул.Кооперативная, д. 100 ИНН: 6450946568, КПП: 645001001, ОГРН: 1116450002646 р/с: 40702810345010000072, к/с: 30101810400000000875, БИК: 046311875 в ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" в г.САРАТОВ Тел./факс (8452) 478-108.